**响应文件**

**采购项目：一体化污水处理设备迁建项目**

**招标单位：巫溪县中医院**

**巫溪县中医院制**

**2024年8月**

# 供应商编制响应文件要求

(格式文件附后，所有资料均须盖投标人鲜章)

(一)报价

(1)报价函

(2)报价明细

(二)资格条件及其他(均提供原件复印件加盖鲜章)

(1)营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)复印件

(2)法定代表人身份证明书(格式)

(3)法定代表人授权委托书(格式)

(4)基本资格条件承诺函

(5)特定资格条件证明资料

(6)声明函

（三）其它服务文件

**报价书**

致：巫溪县中医院

我们已经仔细地研究 市场调研项目调研文件的全部内容。我们已完全理解了采购文件规定的合同范围、要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准标价。

巫溪县中医院一体化污水处理设备迁建服务报价为：。

响应单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一体化污水处理设备迁建项目报价明细表** | | | | | | | | | |
| **序号** | **构筑物** | **设备名称** | **型号/规格/技术参数** | **材质** | **单位** | **数量** | **综合单价（元）** | **小计（元）** | **备注** |
| 1 | 一体化设备 | 一体化污水处理设备 | 4.6m\*2m\*2m，设备为现有，设备主体需要全面除锈再重新做防锈防腐，红丹防锈底漆两道，防水面漆两道 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 吊装移运 | 汽车式吊车10T一个台班，货车运输运距5km内 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 弹性填料 | φ200×1000mm，国标，纤维丝和尼龙丝组合，丝直径0.45mm，比表面积≥250m2/m3 | 纤维丝和尼龙丝组合 | m3 | 4 |  |  |  |
| 4 | 污泥泵 | Q=5m³/h;H=10m;N=0.55kw,走水管径DN40 | 铸铁 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 设备间 | 风机 | 回转风机，HC-30S，0.75kw |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 电气控制箱 | 非标集成，304不锈钢；防雨型 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 集水池提升泵 | Q=5m³/h;H=10m;N=0.55kw,走水管径DN40 | 铸铁 | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 8 | 集水池液位浮球 | 量程0-8m；工作电压DC24V；输出：4-20mA |  | 个 | 2 |  |  | 一个浮球控制一台泵 |
| 9 | 其它 | 管道及阀门件 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电线电缆及穿线管 |  |  | 批 | 1 |  |  | 含动力主电缆（50m内） |
| 11 | 辅助材料 | 法兰片、螺丝螺帽、垫片垫圈等 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 12 | **土建** | 门洞拆除 | 门拆除，门洞拓宽 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 门洞边缘修补 | 门洞拆除后边缘修补平整，C25水泥砂浆抹面 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 除渣 | 含上车、运输、渣场费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | **合计** | |  | | | | | | |

说明：本报价为综合报价，含安装、运输、措施费、税费等。

（供应商公章）

年 月 日

**法定代表人授权委托书**

致： 巫溪县中医院 （采购人名称）：

（法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

日期： 年 月 日

（附：**法人及被授权人**身份证正反面复印件）

**基本资格条件承诺函**

致 （采购人）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

4.我单位郑重承诺:与我方单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未同时参加本项目同一合同项下的投标活动，否则我方自动放弃参加本项目所涉及的投标权利。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年 月 日

营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)复印件

特定资格条件证书或证明文件

声 明 函

根据国家的相关规定和要求，我公司郑重承诺:在参与相关项目的投标过程中，本公司不会采取任何围标串标的行为。我将严格遵守诚实守信的原则，遵守法律法规，不进行任何与公平竞争原则相违背的行为。

具体承诺如下:

1.我公司将充分尊重竞争规则，确保投标过程中的公平、公正和透明。我不会与其他参与者串通一气，进行预先安排、协商或设定障碍，以降低其他投标者的竞争力。

2.我公司将根据项目要求和评标标准，提供真实、准确、完整的投标文件和相关材料。我不会故意隐瞒或歪曲信息，造成误导评标委员会的情况。

3.我公司将严守商业秘密和保密义务。在投标过程中，我不会泄露其他企业的商业机密，不会与其他参与公司进行非法交易或共享其他投标者的商业信息。

4.我公司将竭力提供最优质的产品和服务，确保项目的质量和进度符合合同约定。我公司不会将项目外包给其他企业，更不会恶意拖延项目进度，损害客户利益。

5.我公司将配合相关部门的监督和调查工作，提供真实、完整的项目信息和相关证据。我公司不会妨碍、隐瞒调查工作，不会对该项目的评标工作进行任何非法干预。

6.我公司将接受项目评标委员会的评判结果，不进行任何不当干预。我不会行贿、收受贿赂，不会以财物或其他手段向评标委员会的任何成员进行打招呼、拉关系或设立其他障碍。

我郑重承诺以上内容是我真实的意愿和承诺，如有违反将接受相应的法律和纪律惩处。

（供应商公章）

年 月 日

（三）其它服务文件