- 需求文件

项目名称： CT维保服务

- 采购人：巫溪县中医院

- 二〇二五年一月

## 第一篇  CT维保服务竞争性比选邀请公告

巫溪县中医院（以下简称：采购人）根据业务工作需要，对 CT维保服务  项目进行竞争性比选。欢迎有资格的供应商前来参加响应。

### 一、竞争性投标内容

| 序号 | 名称 | 数量（年） | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT维保服务 | 1 | 90000 |

### 二、资金来源

自筹资金

### 三、投标资格

投标供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特殊资格条件

1、具备辐射安全许可证；

2、具备医疗器械经营许可证

（三）本项目不接受联合体投标

四、投标有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在官网自行下载本项目投标文件以及图纸、补遗等投标采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有投标实质性要求内容。

(二)供应商须满足以下二种要求，其响应文件才被接受:

1、按时递交了相应文件;

2、响应文件按要求密封和签署。

(三)响应文件递交时间:挂网后开始，截止到2025年1月9日12：00

(四)递交地址:巫溪县中医院采购办

五、联系方式

（一）采购人：巫溪县中医院   联系人：陈老师

电  话：023-51886691      地  址： 重庆市巫溪县滨河南路392号

## 第二篇  项目技术需求

### 一、采购人现有CT基本情况介绍

1、CT为西门子64排CT，型号为：SOMATOM go .top，生产日期为2023年11月

2、设备进入科室时间2024年1月左右

### 二、本次采购服务需求(详细)

1、服务类别：整机技术保修服务。

1.1技术保修服务明细

（1）提供预防性保养(一年四次维护)。

（2）免费提供保养耗材。

（3）工时服务(现场服务免费且不限定次数)。

（4）维修所需更换的零部件(原厂标准40%-70%优惠折扣提供)。

1.2维保质量

1.2.1保修期之内提供四次定期保养，每三个月一次：设备清洁、性能测试及较准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份。根据用户要求的时间段，进行保养工作。

1.2.2保修期内提供不限次数现场技术支持，设备发生故障，工程师在电话指导设备操作人员仍不能排除故障时，工程师在24小时内到达现场；全天24小时提供维修服务。

1.2.3保修期内，保证所保修设备图像质量、各项技术指标满足（省、市级）的质量检测标准的要求，通过检测，取得合格证。

1.2.4对甲方设备使用安全指导及训练，合理优化扫描方案减少损耗; 拍片图像质量分析及校正，达到生产厂家所要求的性能指标。

1.3响应时间

（1）维保方接到院方电话通知后，2小时内响应。

（2）如需现场维修服务，工程师须在24小时内到达现场。

（3）常规备件故障应72小时内修复设备。

（4）在服务期内提供全年24小时技术电话支持，并应提供400或者800报修服务电话。

1.4开机率：在保修服务期内设备正常开机率≥95%，即每年停机不超过18天（按年365天），停机超过一天顺延三天。

1.5 设备状况:提供经使用科室认可的设备运行状态评估文件。

1.6 服务工单：每次维保结束后3日内向招标方提供书面报告。

2、服务团队及专业工程师要求

2.1维保方应组建专门的维保服务团队向采购人提供7*24小时维保服务，维保服务团队人员未经采购人许可不得随意更换。

2.2维保方应有专职工程师≥1名，须具有在相关医疗设备厂家获得培训经历。

3、商务要求

3.1在保修服务期内免费提供设备技术服务，以及软件免费解决和及需定期更换的耗品。

3.2提供保修服务期内报修电话，以及维修工程师联系方式。

3.3在保修服务期内协助厂家，免费帮助解决设备的软硬件安全升级，以提高设备的安全性和性能。

3.4 在保修服务期内须遵守“国家放射性同位素与射线装置安全和防护条例”要求，大型医疗CT设备维修单位需提供安全防护许可证。确保在开展维保服务过程中防止放射性物质或射线泄漏，保护维修人员和医务人员的健康。

3.5承诺在保修服务期内维修所需的相关辅助设备和耗材均由维保方提供。

## 第三篇  项目服务需求

### 一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间

2025年1月1日—2025年12月31日。

（二）实施地点

交货地点：巫溪县中医院指定地点

（三）验收方式

采购人按照技术及质量要求的规定自行组织验收。

### 二、付款方式

银行转账。

### 三、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 四、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

### 五、安全责任

1.中标单位的工作人员在为采购单位服务期间，因疾病、工伤、意外伤害、疾病传染、劳动保护、职业病等所产生的一切费用，均由中标单位自行负责。

2.中标单位在为采购单位服务期间，涉及损坏院内外财产人身安全及自身财产人身安全等，一律由中标单位自行负责。

### 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及本采购文件其他条款的要求。

（二）在本次服务期限内，由中标供应商提供与该CT设备相匹配的球管供采购方使用，其球管所有权归中标供应商并由中标供应商承担相应法律责任。

（三）在执行合同过程中，供应商不能按照投标文件要求履行，或维修维保后经第三方检测不合格，经工程师调试后仍不合格的，采购人有权单方面终止合同，由此产生一切费用及法律责任，均由中标方承担。

（四）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

### 七、履约保证金

无

## 第四篇   响应文件格式

- （一）报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（投标项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价采购。

1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

3、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价采购文件》之规定给予惩罚。

4、我方若成为成交供应商，将按照最终结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意按询价采购文件规定，交纳询价文件要求的保证金。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）技术应答（格式自定）

（三）技术响应偏离表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                 法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

（四）服务应答

（1）服务要求响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）

（2）服务响应偏离表

服务响应偏离表

对于询价文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 投标项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

### （五）资格条件及其他

- 一般资格条件

- 1、法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 2、法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购人名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

3、	诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

4.特殊资格条件（具备辐射安全许可证）

4.特殊资格条件（医疗器械经营许可证）

4.特殊资格条件（营业执照）

（六）其他与项目相关的资料

结束